## Утверждена

## постановлением   администрации

## Соловьевского сельсовета

## Княгининского района

## Нижегородской области

## от ___________ № ____

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

СОЛОВЬЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

КНЯГИНИНСКОГО РАЙОНА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

г. Княгинино

2013 г.

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

ДЕРЕВНИ БОЛЬШАЯ АНДРЕЕВКА

КНЯГИНИНСКОГО РАЙОНА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Раздел 1

Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения

На территории д. Б.Андреевка водопроводная сеть имеет протяженность 2,5  км. Средний физический износ сетей составляет 95%. Для обеспечения жителей деревни питьевой водой задействован  1 каптаж.  К системе центрального водоснабжения подключены 124  частных жилых дома. Центральным водоснабжением охвачена вся территория населенного пункта.

Раздел 2

Направления развития централизованных систем водоснабжения

На данный момент мощность водозаборных сооружений позволяет обеспечить водоснабжением всю территорию населенного пункта.                                            Перспективы подключения значительного количества дополнительных объектов на данный момент нет.

Раздел 3

Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды

| Объем потребления питьевой воды, всего, тыс. м3 | Объем потребления питьевой воды населением, тыс. м3 |  |  | Бюджет, тыс. м3 | Прочие, тыс. м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в многоквартирных домах | В частных жилых домах |  |  |
| 12,3 | 10,0 | 0 | 10,0 | 0 | 2,3 |

Единственным поставщиком холодной воды на территории населенного пункта является МУП «Княгининское  ЖКХ».

Раздел 4

Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

Хранение химических реагентов используемых при водоподготовке осуществляется в специально оборудованных помещениях на территории базы ЖКХ.

Раздел 5

Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

В 2011 году на территории населенного пункта с долевым участием населения  проведен капитальный ремонт водопроводной сети протяженностью 650 м.

Проведение капитального ремонта на водопроводных коммуникациях  в ближайшее   время не запланировано.

Раздел 6

Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

Индикаторы достижения целей при выполнении мероприятий по улучшению водоснабжения

| Наименование индикаторов развития централизованных систем водоснабжения | Единицы измерения индикаторов развития централизованных систем водоснабжения | Значения индикаторов развития централизованных систем водоснабжения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | На момент разработки | По окончании реализации | Без вмешательства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Обеспечение бесперебойного водоснабжения д. Б. Андреевка | Количество аварий на инженерных коммуникациях/год | 3 | 0 | 6 |

Раздел 7

Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Бесхозяйных  объектов централизованных систем водоснабжения на территории деревни не выявлено.

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

ДЕРЕВНИ БУБЕНКИ

КНЯГИНИНСКОГО РАЙОНА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Раздел 1

Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения

На территории с. Рубское водопроводная сеть имеет протяженность 2,0  км. Средний физический износ сетей составляет 75%. На территории деревни расположена 2 водонапорных башни. Для обеспечения жителей деревни питьевой водой задействована 2 скважина.  К системе центрального водоснабжения подключены 51 частных жилых домов и 1 социально значимый объект. Центральным водоснабжением охвачена вся территория населенного пункта.

Раздел 2

Направления развития централизованных систем водоснабжения

На данный момент мощность водозаборных скважин позволяет обеспечить водоснабжением всю территорию населенного пункта.

Раздел 3

Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды

| Объем потребления питьевой воды, всего, тыс. м3 | Объем потребления питьевой воды населением, тыс. м3 |  |  | Бюджет, тыс. м3 | Прочие, тыс. м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в многоквартирных домах | В частных жилых домах |  |  |
| 20,121 | 13,75 | 0 | 13,75 | 0,291 | 6,08 |

Единственным поставщиком холодной воды на территории населенного пункта является МУП «Соловьевское ЖКХ».

Раздел 4

Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

Хранение химических реагентов используемых при водоподготовке осуществляется в специально оборудованных помещениях на территории базы ЖКХ.

Раздел 5

Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

Проведение капитального ремонта на водопроводных коммуникациях  в ближайшее   время не запланировано.

Раздел 6

Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

Индикаторы достижения целей при выполнении мероприятий по улучшению водоснабжения

| Наименование индикаторов развития централизованных систем водоснабжения | Единицы измерения индикаторов развития централизованных систем водоснабжения | Значения индикаторов развития централизованных систем водоснабжения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | На момент разработки | По окончании реализации | Без вмешательства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Обеспечение бесперебойного водоснабжения д. Бубенки | Количество аварий на инженерных коммуникациях/год | 3 | 0 | 5 |

Раздел 7

Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Бесхозяйных  объектов централизованных систем водоснабжения на территории деревни не выявлено.

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

ДЕРЕВНИ НОВАЯ

КНЯГИНИНСКОГО РАЙОНА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Раздел 1

Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения

На территории д. Новая водопроводная сеть имеет протяженность 1,38 км. Средний физический износ сетей составляет 60%. На территории деревни расположена 1 водонапорная башня. Для обеспечения жителей деревни питьевой водой задействована 1 скважина.  К системе центрального водоснабжения подключены 78 частных жилых домов. Центральным водоснабжением охвачена вся территория населенного пункта.

Раздел 2

Направления развития централизованных систем водоснабжения

На данный момент мощность водозаборной скважины позволяет обеспечить водоснабжением всю территорию населенного пункта.

Раздел 3

Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды

| Объем потребления питьевой воды, всего, тыс. м3 | Объем потребления питьевой воды населением, тыс. м3 |  |  | Бюджет, тыс. м3 | Прочие, тыс. м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в многоквартирных домах | В частных жилых домах |  |  |
| 2,1 | 2,1 | 0 | 2,1 | 0 | 0 |

Единственным поставщиком холодной воды на территории населенного пункта является МУП «Соловьевское ЖКХ».

Раздел 4

Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

Хранение химических реагентов используемых при водоподготовке осуществляется в специально оборудованных помещениях на территории базы ЖКХ.

Раздел 5

Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

Проведение капитального ремонта на водопроводных коммуникациях  в ближайшее   время не запланировано.

Раздел 6

Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

Индикаторы достижения целей при выполнении мероприятий по улучшению водоснабжения

| Наименование индикаторов развития централизованных систем водоснабжения | Единицы измерения индикаторов развития централизованных систем водоснабжения | Значения индикаторов развития централизованных систем водоснабжения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | На момент разработки | По окончании реализации | Без вмешательства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Обеспечение бесперебойного водоснабжения д. Новая | Количество аварий на инженерных коммуникациях/год | 1 | 0 | 2 |

Раздел 7

Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Бесхозяйных  объектов централизованных систем водоснабжения на территории деревни не выявлено.

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

ДЕРЕВНИ РАКИТА

КНЯГИНИНСКОГО РАЙОНА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Раздел 1

Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения

На территории д. Ракита водопроводная сеть имеет протяженность 1,02  км. Средний физический износ сетей составляет 90%. На территории деревни расположена 1 водонапорная башня. Для обеспечения жителей деревни питьевой водой задействована 1 скважина.  К системе центрального водоснабжения подключены 24 частных жилых дома. Центральным водоснабжением охвачена вся территория населенного пункта.

Раздел 2

Направления развития централизованных систем водоснабжения

На данный момент мощность водозаборной скважины позволяет обеспечить водоснабжением всю территорию населенного пункта.                                            Перспективы подключения дополнительных объектов на данный момент нет.

Раздел 3

Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды

| Объем потребления питьевой воды, всего, тыс. м3 | Объем потребления питьевой воды населением, тыс. м3 |  |  | Бюджет, тыс. м3 | Прочие, тыс. м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в многоквартирных домах | В частных жилых домах |  |  |
| 0,734 | 0,734 | 0 | 0,734 | 0 | 0 |

Единственным поставщиком холодной воды на территории населенного пункта является МУП «Соловьевское ЖКХ».

Раздел 4

Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

Хранение химических реагентов используемых при водоподготовке осуществляется в специально оборудованных помещениях на территории базы ЖКХ.

Раздел 5

Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

Проведение капитального ремонта на водопроводных коммуникациях  в ближайшее   время не запланировано.

Раздел 6

Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

Индикаторы достижения целей при выполнении мероприятий по улучшению водоснабжения

| Наименование индикаторов развития централизованных систем водоснабжения | Единицы измерения индикаторов развития централизованных систем водоснабжения | Значения индикаторов развития централизованных систем водоснабжения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | На момент разработки | По окончании реализации | Без вмешательства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Обеспечение бесперебойного водоснабжения д. Ракита | Количество аварий на инженерных коммуникациях/год | 1 | 0 | 2 |

Раздел 7

Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Бесхозяйных  объектов централизованных систем водоснабжения на территории деревни не выявлено.

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

СЕЛА РУБСКОЕ

КНЯГИНИНСКОГО РАЙОНА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Раздел 1

Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения

На территории с. Рубское водопроводная сеть имеет протяженность 2,06  км. Средний физический износ сетей составляет 74%. На территории деревни расположена 1 водонапорная башня. Для обеспечения жителей деревни питьевой водой задействована 1 скважина.  К системе центрального водоснабжения подключены 40 частных жилых домов. Центральным водоснабжением охвачена вся территория населенного пункта.

Раздел 2

Направления развития централизованных систем водоснабжения

На данный момент мощность водозаборной скважины позволяет обеспечить водоснабжением всю территорию населенного пункта.

Перспективы подключения дополнительных объектов на данный момент нет.

Раздел 3

Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды

| Объем потребления питьевой воды, всего, тыс. м3 | Объем потребления питьевой воды населением, тыс. м3 |  |  | Бюджет, тыс. м3 | Прочие, тыс. м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в многоквартирных домах | В частных жилых домах |  |  |
| 1,062 | 1,062 | 0 | 1,062 | 0 | 0 |

Единственным поставщиком холодной воды на территории населенного пункта является МУП «Соловьевское ЖКХ».

Раздел 4

Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

Хранение химических реагентов используемых при водоподготовке осуществляется в специально оборудованных помещениях на территории базы ЖКХ.

Раздел 5

Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

Проведение капитального ремонта на водопроводных коммуникациях  в ближайшее   время не запланировано.

Раздел 6

Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

Индикаторы достижения целей при выполнении мероприятий по улучшению водоснабжения

| Наименование индикаторов развития централизованных систем водоснабжения | Единицы измерения индикаторов развития централизованных систем водоснабжения | Значения индикаторов развития централизованных систем водоснабжения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | На момент разработки | По окончании реализации | Без вмешательства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Обеспечение бесперебойного водоснабжения c. Рубское | Количество аварий на инженерных коммуникациях/год | 1 | 0 | 2 |

Раздел 7

Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Бесхозяйных  объектов централизованных систем водоснабжения на территории деревни не выявлено.

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

ДЕРЕВНИ СОСНОВКА

КНЯГИНИНСКОГО РАЙОНА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Раздел 1

Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения

На территории д. Сосновка водопроводная сеть имеет протяженность 0,5 км. Средний физический износ сетей составляет 80%. На территории деревни расположено 1 водонапорная башня. Для обеспечения жителей деревни питьевой водой задействована 1 скважина.  К системе центрального водоснабжения подключены 24 частных жилых домов, а так же животноводческая ферма. Центральным водоснабжением охвачена вся территория населенного пункта.

Раздел 2

Направления развития централизованных систем водоснабжения

На данный момент мощность водозаборной скважины позволяет обеспечить водоснабжением всю территорию населенного пункта.

Перспективы подключения дополнительных объектов на данный момент нет.

Раздел 3

Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды

| Объем потребления питьевой воды, всего, тыс. м3 | Объем потребления питьевой воды населением, тыс. м3 |  |  | Бюджет, тыс. м3 | Прочие, тыс. м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в многоквартирных домах | В частных жилых домах |  |  |
| 0,52 | 0,52 | 0 | 0,52 | 0 | 0 |

Единственным поставщиком холодной воды на территории населенного пункта является МУП «Соловьевское ЖКХ».

Раздел 4

Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

Хранение химических реагентов используемых при водоподготовке осуществляется в специально оборудованных помещениях на территории базы ЖКХ.

Раздел 5

Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

Проведение капитального ремонта на водопроводных коммуникациях  в ближайшее   время не запланировано.

Раздел 6

Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

Индикаторы достижения целей при выполнении мероприятий по улучшению водоснабжения

| Наименование индикаторов развития централизованных систем водоснабжения | Единицы измерения индикаторов развития централизованных систем водоснабжения | Значения индикаторов развития централизованных систем водоснабжения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | На момент разработки | По окончании реализации | Без вмешательства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Обеспечение бесперебойного водоснабжения д. Сосновка | Количество аварий на инженерных коммуникациях/год | 2 | 0 | 3 |

Раздел 7

Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Бесхозяйных  объектов централизованных систем водоснабжения на территории деревни не выявлено.

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

ДЕРЕВНИ СОЛОВЬЕВО

КНЯГИНИНСКОГО РАЙОНА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Раздел 1

Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения

На территории д. Соловьево водопроводная сеть имеет протяженность 1,91 км. Средний физический износ сетей составляет 58%. На территории деревни расположено 2 водонапорные башни. Для обеспечения жителей деревни питьевой водой задействовано 1 скважина. Другая находится в собственности ООО «АП Соловьевское» и используется для обеспечения водой данного агропредприятия.  К системе центрального водоснабжения подключены 127 частных жилых домов и 76 квартир в многоквартирных домах, а так же 3 объекта соцкультбыта. Центральным водоснабжением охвачена вся территория населенного пункта.

Раздел 2

Направления развития централизованных систем водоснабжения

На данный момент мощность водозаборной скважины позволяет обеспечить водоснабжением всю территорию населенного пункта.

Раздел 3

Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды

| Объем потребления питьевой воды, всего, тыс. м3 | Объем потребления питьевой воды населением, тыс. м3 |  |  | Бюджет, тыс. м3 | Прочие, тыс. м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в многоквартирных домах | В частных жилых домах |  |  |
| 31,2 | 28,18 | 9,48 | 18,7 | 0,836 | 2,22 |

Единственным поставщиком холодной воды на территории населенного пункта является МУП «Соловьевское ЖКХ».

Раздел 4

Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

Хранение химических реагентов используемых при водоподготовке осуществляется в специально оборудованных помещениях на территории базы ЖКХ.

Раздел 5

Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

В 2011 году была заменена водонапорная башня на водозаборной скважине на сумму  363,1  тыс. руб.

В 2012 году  проведен капитальный ремонт водопроводной сети на ул. Калинина протяженностью 1000 м на сумму 152,00 тыс. руб.

Раздел 6

Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

Индикаторы достижения целей при выполнении мероприятий по улучшению водоснабжения

| Наименование индикаторов развития централизованных систем водоснабжения | Единицы измерения индикаторов развития централизованных систем водоснабжения | Значения индикаторов развития централизованных систем водоснабжения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | На момент разработки | По окончании реализации | Без вмешательства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Обеспечение бесперебойного водоснабжения д. Соловьево | Количество аварий на инженерных коммуникациях/год | 4 | 0 | 6 |

Раздел 7

Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Бесхозяйных  объектов централизованных систем водоснабжения на территории деревни не выявлено.

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

СЕЛА СПЕШНЕВО

КНЯГИНИНСКОГО РАЙОНА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Раздел 1

Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения

На территории с. Спешнево водопроводная сеть имеет протяженность 2,0  км. Средний физический износ сетей составляет 75%. На территории деревни расположена 1 водонапорная башня. Для обеспечения жителей деревни питьевой водой задействована 1 скважина.  К системе центрального водоснабжения подключены 50 частных жилых домов. Центральным водоснабжением охвачена вся территория населенного пункта.

Раздел 2

Направления развития централизованных систем водоснабжения

На данный момент мощность водозаборной скважины позволяет обеспечить водоснабжением всю территорию населенного пункта.                                            Перспективы подключения значительного количества дополнительных объектов на данный момент нет.

Раздел 3

Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды

Единственным поставщиком холодной воды на территории населенного пункта является МУП «Княгининское  ЖКХ».

Раздел 4

Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

Хранение химических реагентов используемых при водоподготовке осуществляется в специально оборудованных помещениях на территории базы ЖКХ.

Раздел 5

Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

В 2012 году вместо водонапорной башни установлена СУПН на сумму – 150,00 тыс. руб.

Проведение капитального ремонта на водопроводных коммуникациях  в ближайшее   время не запланировано.

Раздел 6

Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

Индикаторы достижения целей при выполнении мероприятий по улучшению водоснабжения

| Наименование индикаторов развития централизованных систем водоснабжения | Единицы измерения индикаторов развития централизованных систем водоснабжения | Значения индикаторов развития централизованных систем водоснабжения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | На момент разработки | По окончании реализации | Без вмешательства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Обеспечение бесперебойного водоснабжения с. Спешнево | Количество аварий на инженерных коммуникациях/год | 2 | 0 | 3 |

Раздел 7

Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Бесхозяйных  объектов централизованных систем водоснабжения на территории деревни не выявлено.