## Утверждена

## постановлением администрации

## г. Княгинино

## Княгининского района

## Нижегородской области

## от 06.11.2013  № 159-п

СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ

ГОРОДА КНЯГИНИНО

КНЯГИНИНСКОГО РАЙОНА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

г. Княгинино

2013 г.

Раздел 1

Существующее положение в сфере водоотведения поселения

На территории г. Княгинино канализационная сеть имеет протяженность 11,48 км. Средний физический износ сетей составляет 58%. Очистку сточных вод обеспечивают биологические очистные сооружения (далее – БОС). Мощность БОС составляет 800 м3/сутки.  К системе центральной канализационной сети  подключены 1087  частных жилых дома и 1860 квартир в многоквартирных домах, а так же 14 объектов соцкультбыта и 11 промышленных объектов. Центральным водоотведением охвачена большая часть территории города.

Раздел 2

Балансы и прогноз объема сточных вод в системе водоотведения

| Объем отведенных стоков, всего, тыс. м3 | Объем отведенных стоков от населения, тыс. м3 |  |  | Объем отведенных стоков от бюджетных учреждений, тыс. м3 | Прочие, тыс. м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в многоквартирных домах | В частных жилых домах |  |  |
| 194,313 | 162,18 | 149,337 | 12,843 | 24,863 | 7,27 |

Раздел 3

Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения

В целях обеспечения возрастающих потребностей в очистке сточных вод в связи со строительством частных жилых домов и ФОКа было принято решение начать реконструкцию очистных сооружений канализации в рамках муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса Княгининского района Нижегородской области на 2013 год». В результате реализации данного мероприятия планируется увеличить мощность БОС до 1200 м3/сутки.

Раздел 4

Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения

Реконструкция БОС позволит улучшить качество очистки стоков, что напрямую скажется на экологической ситуации.

Раздел 5

Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения

В 2013 году в рамках муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса Княгининского района Нижегородской области на 2013 год»  на реализацию мероприятия по реконструкции очистных сооружений канализации запланирована сумма  7 500,00  тыс. руб. На 2014 год на реализацию данного мероприятия запланирована сумма 3 571,20 тыс. руб.

Раздел 6

Целевые показатели развития централизованных систем водоотведения

Индикаторы достижения целей при выполнении мероприятий по улучшению водоотведения

| Наименование индикаторов развития централизованных систем водоотведения | Единицы измерения индикаторов развития централизованных систем водоотведения | Значения индикаторов развития централизованных систем водоотведения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | На момент разработки | По окончании реализации | Без вмешательства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Обеспечение бесперебойной работы системы водоотведения г. Княгинино | Количество аварий на инженерных коммуникациях/год | 6 | 0 | 9 |

Раздел 7

Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Бесхозяйных  объектов централизованных систем водоотведения на территории города не выявлено.